## Автоматические Выключатели
Автоматические выключатели
Наименование |  | Номинальный |  |  |  | Уставка по току |  | Упаков.
|  | ток, А |  |  |  | срабат. |  | норма, шт
АП50Б
АП50Б двухполюсные
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  |  | 3,5 In |  | 6
АП50Б-2М |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  |  | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  |  | 3,5 In |  | 6
АП50Б-2МТ |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  |  | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
АП50Б-2Т |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | [5 empty] | 6
|  | 40; 50; 63 | [5 empty] | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  |  | 3,5 In |  | 6
АП50Б-1М2ТД |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  |  | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
АП50Б трехполюсные
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 3,5 In |  | 6
АП50Б-3М |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 3,5 In |  | 6
АП50Б-3МТ |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
АП50Б-3Т |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 6
|  | 40; 50; 63 | [5 empty] | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 3,5 In |  | 6
АП50Б-2М3ТН |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 3,5 In |  | 6
АП50Б-2МН |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 3,5 In |  | 6
АП50Б-2М3ТД |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 16; 25 |  |  | 16; 25 | 3,5 In |  | 6
АП50Б-2М3ТО |  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
|  | 16; 25 |  |  | 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50; 63 |  |  |  | --- |  | 6
АП50Б-3М3ТC |  | 4; 6,3; 10; 16; 25 |  |  | 4; 6,3; 10; 16; 25 | 10 In |  | 6
|  | 40; 50 |  |  |  | --- |  | 6
Надбавки к АП50Б за:
Свободный вспомогательный контакт БК-1 | [7 empty] | -
Свободный вспомогательный контакт БК-2 | [7 empty] | -
Доп. оболочка климат. исп. У2 (IP54); материал - стеклопластик (повыш.прочность и жаростой.) | [7 empty] | -
Доп. оболочка климат. исп. У2 (IP54) исп.II материал - фенопласт | [7 empty] | -
А63
А63 однополюсные
А63-1М |  | 0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10; 12,5;16;20;25 |  |  |  | 1,3In; 2In; 5In; 10In |  | 10
А63-1МГ | [5 empty] | 10 In |  | 10
А63-1М |  | 40 |  |  |  | 1,3 In |  | 10
Надбавки к А63-1М (0,6А - 25А) за:
Климатическое исполнение ХЛ3 ОТК | [8 empty] | -
ВА13
ВА13-25 трехполюсные
ВА13-25-3200 О5 |  | 3,15; 5; 10; 16; 25 |  |  |  | ~ 3In; 7In |  | 2
ВА13-29 двухполюсные
ВА13-29-2200 У3 |  | 0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8; |  |  |  | ~ 3; 12In = 6In |  | 3
ВА13-29-2300 У3 |  | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 |  |  |  | ~ 12In = 6In |  | 3
ВА13-29 трехполюсные
ВА13-29-3200 У3 |  | 0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8; |  |  |  | ~ 3; 12In |  | 2
ВА13-29-3300 У3 |  | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 |  |  |  | ~ 12In |  | 2
Надбавки к ВА13-25, ВА13-29 за:
Свободный вспомогательные контакты 1"З" и 1"Р" | [7 empty] | -
Независимый расцепитель | [7 empty] | -
АЕ20
АЕ2040 трехполюсные
АЕ2043-100 |  | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |  |  |  | 12 In, (5In на 63 А) |  | 4
АЕ2043-200 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043-300 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-100 |  | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |  |  |  | 12 In |  | 4
АЕ2046-200 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-300 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-10Р |  | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |  |  |  | 12 In |  | 4
АЕ2046-20Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-З0Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-40Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-12Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046-32Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2050М трехполюсные
АЕ2053М-100 |  | 80; 100 |  |  |  | 5 In, 10 In |  | 4
АЕ2053М-200 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2053М-300 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2053М-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2053М-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2053М-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-100 |  | 80; 100 |  |  |  | 10 In |  | 4
АЕ2056М-200 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-300 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-10Р |  | 80; 100 |  |  |  | 10 In |  | 4
АЕ2056М-20Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-З0Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-40Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-12Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М-32Р | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2053М1-100 |  | 125 |  |  |  | 5 In, 10 In |  | 4
АЕ2053М1-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2056М1-100 |  | 125 |  |  |  | 5 In, 10 In |  | 4
АЕ2056М1-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ205РМ-100 (рубильник) |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 4
АЕ2060М трехполюсные
АЕ2063М1-100 |  | 125; 160 |  |  |  | 5 In, 10 In |  | 4
АЕ2063М1-200 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2063М1-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2063М1-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2063М1-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2066М1-100 |  | 125; 160 |  |  |  | 5 In, 10 In |  | 4
АЕ2066М1-200 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2066М1-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2066М1-120 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2066М1-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ20М
АЕ2040 М трехполюсные
АЕ2043 М-100 |  | 0,6;1;1,25;1,6;2;2,5; 3,15; 4; 6,3; 10;12,5;16;20;25 |  |  |  | 12 In |  | 4
АЕ2043 М-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043 М-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043 М-100 |  | 31,5; 40; 50; 63 |  |  |  | 12 In |  | 4
АЕ2043 М-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2043 М-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046 М-100 |  | 0,6;1;1,25;1,6;2;2,5; 3,15; 4; 6,3; 10;12,5;16;20;25 |  |  |  | 12 In |  | 4
АЕ2046 М-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046 М-320 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046 М-100 |  | 31,5; 40; 50; 63 |  |  |  | 12 In |  | 4
АЕ2046 М-400 | [5 empty] | --- |  | 4
АЕ2046 М-320 | [5 empty] | --- |  | 4
Надбавки к АЕ2040, АЕ2050М АЕ2060М за:
Комплект кабельных наконечников до 25 мм2 (6 шт.) | [7 empty] | 6
Надбавки к АЕ2040 М за:
Адаптер для крепления на DIN-рейку | [7 empty] | 25
ВА21
ВА21-29 однополюсные
ВА21-/М/-29-120010 1М | [5 empty] | = 1,5; 6In |  | 2
ВА21-/М/-29-140010 1МГ | [5 empty] | = 6In |  | 2
ВА21-29-120010 1М | [5 empty] | ~ 1,5; 3; 12In |  | 2
ВА21-29-120010 1М | [5 empty] | = 1,5; 6In |  | 2
ВА21-29-140010 1МГ |  | 0,6;1;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5; |  |  |  | ~ 6; 12In |  | 2
ВА21-29-140010 1МГ |  | 16;20;25;31,5;40;50;63 |  |  |  | = 6In |  | 2
ВА21-29Т-120010 1М | [5 empty] | = 1,5; 6In |  | 1
ВА21-29Т-140010 1МГ | [5 empty] | = 6In |  | 1
ВА21-29-120010 1М |  | 80, 100 |  |  |  | = 6In; ~ 12In |  | 2
ВА21-29-140010 1МГ |  | 80, 100 |  |  |  | = 6In; ~ 6; 12In |  | 2
ВА21-29 двухполюсные
ВА21-29-220010 2М | [5 empty] | ~ 1,5; 3; 12In |  | 1
ВА21-29-220010 2М | [5 empty] | = 3; 6In |  | 1
ВА21-29-240010 2МГ | [5 empty] | ~ 6; 12In |  | 1
ВА21-29-240010 2МГ |  | 0,6;1;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5; |  |  |  | = 6In |  | 1
ВА21-29В-220010 2М |  | 16;20;25;31,5;40;50;63 |  |  |  | ~ 1,5; 3; 12In |  | 1
ВА21-29В-220010 2М | [5 empty] | = 3; 6In |  | 1
ВА21-29В-240010 2МГ | [5 empty] | ~ 6; 12In |  | 1
ВА21-29В-240010 2МГ | [5 empty] | = 6In |  | 1
ВА21-29-220010 2М |  | 80, 100 |  |  |  | = 6In; ~ 12In |  | 1
ВА21-29-240010 2МГ |  | 80, 100 |  |  |  | = 6In; ~ 6; 12In |  | 1
ВА21-29 трехполюсные
ВА21-29-320010 3М | [5 empty] | ~ 1,5; 3; 12In |  | 1
ВА21-29-340010 3МГ | [5 empty] | ~ 4In |  | 1
ВА21-29-340010 3МГ |  | 0,6;1;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5; |  |  |  | ~ 6; 12In |  | 1
ВА21-29В-320010 3М |  | 16;20;25;31,5;40;50;63 |  |  |  | ~ 1,5; 3; 12In |  | 1
ВА21-29В-340010 3МГ | [5 empty] | ~ 4; 6; 12In |  | 1
ВА21-29-320010 3М |  | 80, 100 |  |  |  | ~ 12In |  | 1
ВА21-29-340010 3МГ |  | 80, 100 |  |  |  | ~ 6; 12In |  | 1
Надбавки к ВА21-29 за:
Устройство для запирания, в отключенном положении (только для трехполюсных) | [7 empty] | -
Независимый расцепитель (только для трехполюсных) | [7 empty] | -
Свободные контакты 1"3" и 1"Р" | [7 empty] | -
Свободные контакты 2"3" и 2"Р" | [7 empty] | -
Дополнительные изоляционные крышки (3полюс.; 2полюс.) | [7 empty] | -
Дополнительная оболочка климатическое исполнение У2 (степень защиты IP54) | [7 empty] | -
ВА57
Наименование |  | Номинальный | Номинальное |  | Уставка по току |  |  |  | Упаков.
|  | ток, А | напряж., В |  | срабат. |  |  | 1 | норма, шт
ВА57-31 трехполюсные | [7 empty] | 1
ВА57-31-340010 |  | 16;20;25;31,5;40 | ~ 690В |  | 400 |  |  | 1
ВА57-31-340010 |  | 50;63 | ~ 690В |  | 400 800
ВА57-31-340010 |  | 80;100 | ~ 690В |  | 400 800 1200 |  |  | 1
ВА57-35 трехполюсные | [7 empty] | 1
ВА57-35-340010 |  | 16; 20; 25 | ~ 690В |  | 80, 100, 125, 160, 250, 320 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 31,5; 40; 50 | ~ 690В |  | 100, 125, 160, 320, 400, 500, 630 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 63, 80, 100 | ~ 690В |  | 500, 800, 1000, 1250 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 125 | ~ 690В |  | 500, 800, 1250, 1600 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 160 | ~ 690В |  | 500, 800, 1000, 1600, 2000 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 200 | ~ 690В |  | 500,630,1000,1250,1600,2000,2500
ВА57-35-340010 |  | 250 | ~ 690В |  | 500,750,1000,1250,1600,2500 |  |  | 1
ВА57Ф35 трехполюсные | [7 empty] | 1
ВА57Ф35-340010 |  | 16; 20; 25 | ~ 400В |  | 80, 100, 125, 160, 250, 320 |  |  | 1
ВА57Ф35-340010 |  | 31,5; 40; 50 | ~ 400В |  | 100, 125, 160, 320, 400, 500, 630 |  |  | 1
ВА57Ф35-340010 |  | 63, 80, 100 | ~ 400В |  | 500, 800, 1000, 1250 |  |  | 1
ВА57Ф35-340010 |  | 125 | ~ 400В |  | 500, 800, 1250, 1600 |  |  | 1
ВА57Ф35-340010 |  | 160 | ~ 400В |  | 500, 800, 1000, 1600, 2000 |  |  | 1
ВА57Ф35-340010 |  | 200 | ~ 400В |  | 500,630,1000,1250,1600,2000,2500
ВА57Ф35-340010 |  | 250 | ~ 400В |  | 500,750,1000,1250,1600,2500 |  |  | 1
ВА57-39 трехполюсные | [7 empty] | 1
ВА57-39-340010 |  | 250 | ~ 690В | 1000,1250,1600,2500 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 320 | ~ 690В | 1000,1250,1600,2000,2500,3200 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 400 | ~ 690В | 1000,1250,1600,2000,2500,4000 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 500 | ~ 690В | 1000,1600,2000,2500,5000
ВА57-39-340010 |  | 630 | ~ 690В | 1250,2000,2500,3200,4000,5000 |  |  |  | -
Надбавки к ценам ВА57-31, ВА57-35(ВА57Ф35), ВА57-39 | [7 empty] | -
Вспомогательные контакты ВА57-31 | [7 empty] | -
Независимый расцепитель ВА57-31 | [7 empty] | -
Адаптер для крепления на DIN-рейку ВА57-31 | [7 empty] | -
Вспомогательные контакты ВА57-35, ВА57-39 | [7 empty] | -
Независимый расцепитель ВА57-35, ВА57-39 | [7 empty] | -
Минимальный расцепитель напряжения | [7 empty] | -
Нулевой расцепитель напряжения | [7 empty] | -
Вспомогательный контакт сигнализации авт.откл. | [7 empty] | -
Привод дистанционный ручной ВА57-35; ВА57-39 (унифицированый) | [7 empty] | -
Привод электромагнитный ВА57-35 (ВА57Ф35) | [7 empty] | -
Привод электромагнитный ВА57-39 | [7 empty] | -
Устройство выдвижное с РП для ВА 57-35 | [7 empty] | -
Устройство выдвижное с ЭП для ВА57-35 | [7 empty] | -
Устройство для запирания | [7 empty] | 1
Крышка клеммная ВА57-31 | [7 empty] | 1
Крышка клеммная ВА57-35 | [7 empty] | 1
Комплект межполюсных перегородок (ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39; ВА04-36; ВА51-35) (сост. из 2-х) | [7 empty] | 1
Комплект выводов расширительных (ВА57-35; ВА57Ф35; ВА04-36; ВА51-35) (сост. из 3-х) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №1 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №10 (12) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №12 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №13 (14) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №14 (ВА57-35ВИ) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №15 (ВА57-35ВИ) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №15 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №16 (19) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №17 (20) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №18 (21) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №2 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №2 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №22 (27) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №23 (28) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №24 (29) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №25 (30) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №26 (31) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №3 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №32 (33) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №4 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №4 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №5 (7) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №5 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №6 (8) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №6 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №7 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №8 (10) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №9 (11) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №9 (11) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 70 (тоже что и Компл зажим. №3, сост. Из 3-х наконечиков) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 95 (тоже что и Компл зажим. №4, сост. Из 3-х наконечиков)
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 120 (тоже что и Компл зажим. №5, сост. Из 3-х наконечиков)
Исполнения для АЭС, категория М4
ВА57-31 трехполюсные
ВА57-31-340010 |  | 16;20;25;31,5;40 | ~ 690В |  | 400 |  |  | 1
ВА57-31-340010 |  | 50;63 | ~ 690В |  | 400 800 |  |  | 1
ВА57-31-340010 |  | 80;100 | ~ 690В |  | 400 800 1200 |  |  | 1
ВА57-35 трехполюсные
ВА57-35-340010 |  | 16; 20; 25 | ~ 690В |  | 80, 100, 125, 160, 250, 320 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 31,5; 40; 50 | ~ 690В |  | 100, 125, 160, 320, 400, 500, 630 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 63, 80, 100 | ~ 690В |  | 500, 800, 1000, 1250 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 125 | ~ 690В |  | 500, 800, 1250, 1600 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 160 | ~ 690В |  | 500, 800, 1000, 1600, 2000 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 200 | ~ 690В |  | 500,630,1000,1250,1600,2000,2500 |  |  | 1
ВА57-35-340010 |  | 250 | ~ 690В |  | 500,750,1000,1250,1600,2500 |  |  | 1
ВА57-39 трехполюсные
ВА57-39-340010 |  | 250 | ~ 690В | 1000,1250,1600,2500 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 320 | ~ 690В | 1000,1250,1600,2000,2500,3200 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 400 | ~ 690В | 1000,1250,1600,2000,2500,4000 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 500 | ~ 690В | 1000,1600,2000,2500,5000 |  |  |  | 1
ВА57-39-340010 |  | 630 | ~ 690В | 1250,2000,2500,3200,4000,5000 |  |  |  | 1
Надбавки к ценам ВА57-31, ВА57-35, ВА57-39
Вспомогательные контакты ВА57-31 | [7 empty] | -
Независимый расцепитель ВА57-31 | [7 empty] | -
Адаптер для крепления на DIN-рейку ВА57-31 | [7 empty] | -
Вспомогательные контакты ВА57-35, ВА57-39 | [7 empty] | -
Независимый расцепитель ВА57-35, ВА57-39 | [7 empty] | -
Минимальный расцепитель напряжения | [7 empty] | -
Нулевой расцепитель напряжения | [7 empty] | -
Вспомогательный контакт сигнализации авт.откл. | [7 empty] | -
Привод дистанционный ручной ВА57-35; ВА57-39 (унифицированый) | [7 empty] | -
Привод электромагнитный ВА57-35 | [7 empty] | -
Привод электромагнитный ВА57-39 | [7 empty] | -
Устройство выдвижное с РП для ВА 57-35 | [7 empty] | -
Устройство выдвижное с ЭП для ВА57-35 | [7 empty] | -
Устройство для запирания | [7 empty] | -
Крышка клеммная ВА57-31 | [7 empty] | -
Крышка клеммная ВА57-35 | [7 empty] | 1
Комплект межполюсных перегородок (ВА57-35; ВА57-39; ВА04-36; ВА51-35) (сост. из 2-х) | [7 empty] | 1
Комплект выводов расширительных (ВА57-35; ВА04-36; ВА51-35) (сост. из 3-х) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №1 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №10 (12) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №12 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №13 (14) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №14 (ВА57-35ВИ) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №15 (ВА57-35ВИ) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №15 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №16 (19) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №17 (20) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №18 (21) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №2 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №2 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №22 (27) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №23 (28) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №24 (29) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №25 (30) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №26 (31) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №3 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №32 (33) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №4 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №4 (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №5 (7) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №5 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №6 (8) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №6 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №7 (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №8 (10) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №9 (11) (ВА57-35) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов №9 (11) (ВА57-39) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 70 (тоже что и Компл зажим. №3, сост. Из 3-х наконечиков) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 95 (тоже что и Компл зажим. №4, сост. Из 3-х наконечиков) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 120 (тоже что и Компл зажим. №5, сост. Из 3-х наконечиков) | [7 empty] | 1
АК50Б
АК50Б двух-,трeхполюсные
РЕГ АК50Б-2М, 2МГ ОМ3 |  | 1;2;4;5 6,3;8;10;16;20;25;31,5;40;50 |  |  |  | ~ 6In; 12In *
РЕГ АК50Б-400-2М ОМ3 400 Гц | [5 empty] | ~ 6In; 12In *
РЕГ АК50Б-2М, 2МГ П/Т ОМ3 | [5 empty] | = 6In *
РЕГ АК50Б-3М, 3МГ ОМ3 | [5 empty] | ~ 6In; 12In *
РЕГ АК50Б-400-3М ОМ3 400 Гц | [5 empty] | ~ 6In; 12In *
ПЗ АК50Б-2М, 2МГ | [5 empty] | ~ 6In; 12In *
ПЗ АК50Б-3М, 3МГ | [5 empty] | ~ 6In; 12In *
Надбавки к АК50Б за:
Дополнительная оболочка IP54-3 с сальником
Дополнительная оболочка IP54-2 с заглушкой
АК50КБ
АК50КБ однополюсные (изготавливаются только с приемкой заказчика "5")
АК50КБ-1М |  | 0,6;1,0;1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3;8; |  |  |  | ~1,5;5;7;12;14In *
АК50КБ-1МГ |  | 10;16;20;25;30;35;40;50;63 |  |  |  | =1,5;5In*
АК50КБ двухполюсные (изготавливаются только с приемкой заказчика "5")
АК50КБ-2М |  | 0,6;1,0;1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3;8; |  |  |  | ~1,5;5;7;12;14In *
АК50КБ-2МГ |  | 10;16;20;25;30;35;40;50;63 |  |  |  | =1,5;5In*
АК50КБ трехполюсные (изготавливаются только с приемкой заказчика "5")
АК50КБ-3М |  | 0,6;1,0;1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3;8; |  |  |  | ~1,5;5;7;12;14In *
АК50КБ-3МГ |  | 10;16;20;25;30;35;40;50;63 |  |  |  | =1,5;5In*
Надбавки к АК50КБ за:
Дополнительная оболочка IP54-3 с сальником
Дополнительная оболочка IP54-2 с заглушкой
Свободные вспомогательные контакты 1"З" и 1"Р"
Двигательный привод
OptiDin BM63
ВМ63 одно-, двух-, трех-, четырехполюсные Модульные
ВМ63-1Х |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |  |  |  | C |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | C |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | C |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | C |  | 3
ВМ63-1Х |  | 8; 10; 13; 16; 20; 25 |  |  |  | C |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | C |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | C |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | C |  | 3
ВМ63-1Х |  | 32; 40 |  |  |  | C |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | C |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | C |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | C |  | 3
ВМ63-1Х |  | 50, 63 |  |  |  | C |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | C |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | C |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | C |  | 3
ВМ63-1Х |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |  |  |  | B; D |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | B; D |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | B; D |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | B; D |  | 3
ВМ63-1Х |  | 8; 10; 13; 16; 20; 25 |  |  |  | B; D |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | B; D |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | B; D |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | B; D |  | 3
ВМ63-1Х |  | 32; 40 |  |  |  | B; D |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | B; D |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | B; D |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | B; D |  | 3
ВМ63-1Х |  | 50, 63 |  |  |  | B; D |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | B; D |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | B; D |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | B; D |  | 3
ВМ63-1Х |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
ВМ63-1Х |  | 8; 10; 13; 16; 20; 25 |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
ВМ63-1Х |  | 32; 40 |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
ВМ63-1Х |  | 50, 63 |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
OptiDin BM63P
ВМ63Р-140 40,00А | ВМ63Р-140 40,00А | 40 | [5 empty] | 12
ВМ63Р-163 63,00А | ВМ63Р-163 63,00А | 63 | [5 empty] | 12
ВМ63Р-240 40,00А | ВМ63Р-240 40,00А | 40 | [5 empty] | 6
ВМ63Р-263 63,00А | ВМ63Р-263 63,00А | 63 | [5 empty] | 6
ВМ63Р-340 40,00А | ВМ63Р-340 40,00А | 40 | [5 empty] | 4
ВМ63Р-363 63,00А | ВМ63Р-363 63,00А | 63 | [5 empty] | 4
ВМ63Р-440 40,00А | ВМ63Р-440 40,00А | 40 | [5 empty] | 3
ВМ63Р-463 63,00А | ВМ63Р-463 63,00А | 63 | [5 empty] | 3
Дополнительные модульные устройства к ВМ63:
Модуль свободных и сигнальных контактов | [7 empty] | 1
Независимый расцепитель | [7 empty] | 1
Розетка РА10-502-Д (16А, 1-но местная, с заземляющим контактом, на DIN-рейку) | [7 empty] | 72
ВМ63 (OptiDin BM63) АЭС
Наименование |  | Номинальный |  |  |  | Уставка по току |  | Упаков.
|  | ток, А |  |  |  | срабат. |  | норма, шт
ВМ63-1Х |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
ВМ63-1Х |  | 8; 10; 13; 16; 20; 25 |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
ВМ63-1Х |  | 32; 40 |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
ВМ63-1Х |  | 50, 63 |  |  |  | L, Z, K |  | 12
ВМ63-2N, ВМ63-2Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 6
ВМ63-3Х | [5 empty] | L, Z, K |  | 4
ВМ63-4N, ВМ63-4X | [5 empty] | L, Z, K |  | 3
OptiDin VD63
АВДТ OptiDin VD63
Наименование |  | Номинальный |  |  |  | Уставка по току срабатывания, мА | Тип | Упаков.
|  | ток, А | [5 empty] | норма, шт
АВДТ OptiDin VD 63 двухполюсные
OptiDin VD63 21 С |  | 10, 16, 20, 25 |  |  |  | 10 | А | 1
OptiDin VD63 22 С |  | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |  |  |  | 30 | А | 1
OptiDin VD63 23 С |  | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |  |  |  | 100 | А, S* | 1
OptiDin VD63 24 С |  | 25, 32, 40, 50, 63 |  |  |  | 300 | А, S* | 1
OptiDin VD63 четырехполюсные
OptiDin VD63 41 С |  | 10, 16, 20, 25 |  |  |  | 10 | А | 1
OptiDin VD63 42 С |  | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |  |  |  | 30 | А | 1
OptiDin VD63 43 С |  | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |  |  |  | 100 | А, S* | 1
OptiDin VD63 44 С |  | 25, 32, 40, 50, 63 |  |  |  | 300 | А, S* | 1
*S - с выдержкой по времени срабатывания
OptiDin D63
Наименование |  | Номинальный |  |  |  | Уставка по току срабатывания, мА | Тип | Упаков.
|  | ток, А | [5 empty] | норма, шт
OptiDin D63 двухполюсное
OptiDin D63 21 С |  | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |  |  |  | 10 | А | 1
OptiDin D63 22 С |  | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |  |  |  | 30 | А | 1
OptiDin D63 23 С |  | 16, 20, 25, 32, 40 |  |  |  | 100 | А | 1
OptiDin D63 24 С |  | 16, 20, 25, 32, 40 |  |  |  | 300 | А | 1
ВА51-35
Наименование |  | Номинальный | Номинальное |  | Уставка по току |  |  | Упаков.
|  | ток, А | напряж., В |  | срабат. |  |  | норма, шт
ВА51-35 трехполюсные
ВА51-35М1-340010 |  | 16 / 20 / 25 | ~ 690В |  | 125;250/125;250/150;300;400 |  |  | 1
ВА51-35М1-340010 |  | 31,5/ 40/ 50/ 63 | ~ 690В |  | 200;400;500/250;400;500/250;500; 600/500;750 |  |  | 1
ВА51-35М1-340010 |  | 80 | ~ 690В |  | 630;1000 |  |  | 1
ВА51-35М1-340010 |  | 100 | ~ 690В |  | 750;1250 |  |  | 1
ВА51-35М2-340010 |  | 125 | ~ 690В |  | 1000;1500 |  |  | 1
ВА51-35М2-340010 |  | 160 | ~ 690В |  | 1000;2000 |  |  | 1
ВА51-35М2-340010 |  | 200 | ~ 690В |  | 1250;2500 |  |  | 1
ВА51-35М2-340010 |  | 250 | ~ 690В |  | 1500;3000 |  |  | 1
ВА51-35М3-340010 |  | 320 | ~ 690В |  | 2000;3200 |  |  | 1
ВА51-35М3-340010 |  | 400 | ~ 690В |  | 2500;4000 |  |  | 1
Надбавки к ценам ВА51-35
Вспомогательные контакты | [7 empty] | -
Независимый расцепитель | [7 empty] | -
Привод электромагнитный ВА51-35 | [7 empty] | -
Привод дистанционный ручной ВА51-35 | [7 empty] | -
Устройство для запирания | [7 empty] | -
Доп.единицы ВА51-35
Комплект межполюсных перегородок(ВА51-35; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39; ВА04-36)(сост. из 2-х) | [7 empty] | 1
Комплект выводов расширительных (ВА51-35; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА04-36)(сост. из 3-х) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов двухгнездных 2х95 кв.мм (мин. сечение подводимого проводника 25 кв.мм.; сост из 3-х) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов одногнездных 180 кв.мм (мин. сечение подводимого проводника 2,5 кв.мм; сост из 3-х ) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 70 ВА04-36/ВА51-35 | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 95 ВА04-36/ВА51-35 | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 120 ВА04-36/ВА51-35 | [7 empty] | 1
ВА04-36
ВА04-36 трехполюсные
Наименование |  | Номинальный | Номинальное |  | Уставка по току |  |  | Упаков.
|  | ток, А | напряж., В |  | срабат. |  |  | норма, шт
ВА04-36-340010 |  | 16 / 20 / 25 | ~ 690В |  | 125;250/125;250/150;300;400 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 31,5/ 40/ 50/ 63 | ~ 690В |  | 200;400;500/250;400;500/250;500; 600/500;750 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 80 | ~ 690В |  | 630;1000 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 100 | ~ 690В |  | 750;1250 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 125 | ~ 690В |  | 1000;1500 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 160 | ~ 690В |  | 1000;2000 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 200 | ~ 690В |  | 1250;2500 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 250 | ~ 690В |  | 1500;3000 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 320 | ~ 690В |  | 2000;3200 |  |  | 1
ВА04-36-340010 |  | 400 | ~ 690В |  | 2500;4000 |  |  | 1
Надбавки к ценам ВА04-36
Вспомогательные контакты | [7 empty] | -
Независимый расцепитель | [7 empty] | -
Привод электромагнитный ВА04-36 | [7 empty] | -
Привод дистанционный ручной ВА04-36 | [7 empty] | -
Устройство для запирания | [7 empty] | -
Доп.единицы ВА04-36
Комплект межполюсных перегородок (ВА04-36; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39; ВА51-35)(сост. из 2-х) | [7 empty] | 1
Комплект выводов расширительных (ВА04-36; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА51-35)(сост. из 3-х) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов двухгнездных 2х95 кв.мм (мин. сечение подводимого проводника 25 кв.мм.; сост из 3-х) | [7 empty] | 1
Комплект зажимов одногнездных 180 кв.мм (мин. сечение подводимого проводника 2,5 кв.мм; сост из 3-х ) | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 70 ВА04-36/ВА51-35 | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 95 ВА04-36/ВА51-35 | [7 empty] | 1
Комплект спец кабельных наконечников КНсп 120 ВА04-36/ВА51-35 | [7 empty] | 1
ВА50
Наименование |  | Номинальный ток, А |  |  | Номинальный ток расцепителя, А |  | Исполнения дополнит. единиц | Упаков. норма,
шт
ВА53-41-330010 |  | 1000А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-41-331110 | [7 empty] | 1
ВА53-41-331810 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334510 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334610 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334710 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335110 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335210 | [7 empty] | 1
ВА53-41-340010 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341110 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341810 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344510 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344610 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344710 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345110 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345210 | [7 empty] | 1
ВА53-41-330016 | [7 empty] | 1
ВА53-41-331116 | [7 empty] | 1
ВА53-41-331816 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334516 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334616 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334716 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335116 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335216 | [7 empty] | 1
ВА53-41-340016 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341116 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341816 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344516 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344616 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344716 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345116 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345216 | [7 empty] | 1
ВА55-41 стационарное исполнение с ручным приводом
ВА55-41-330010 |  | 1000А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-41-331110 | [7 empty] | 1
ВА55-41-331810 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334510 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334610 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334710 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335110 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335210 | [7 empty] | 1
ВА55-41-340010 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341110 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341810 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344510 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344610 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344710 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345110 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345210 | [7 empty] | 1
ВА55-41-330016 | [7 empty] | 1
ВА55-41-331116 | [7 empty] | 1
ВА55-41-331816 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334516 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334616 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334716 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335116 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335216 | [7 empty] | 1
ВА55-41-340016 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341116 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341816 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344516 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344616 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344716 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345116 | [8 empty] | 1
ВА55-41-345216 | [7 empty] | 1
ВА53-41 стационарное исполнение с ЭМ приводом
ВА53-41-331130 |  | 1000 А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-41-331830 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334630 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334730 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335130 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335230 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341130 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341830 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344630 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344730 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345130 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345230 | [7 empty] | 1
ВА55-41 стационарное исполнение с ЭМ приводом
ВА55-41-331130 |  | 1000 А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-41-331830 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334630 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334730 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335130 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335230 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341130 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341830 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344630 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344730 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345130 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345230 | [7 empty] | 1
ВА53-41 выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для управления через дверь НКУ
ВА53-41-330050 |  | 1000А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-41-331150 | [7 empty] | 1
ВА53-41-331850 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334550 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334650 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334750 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335150 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335250 | [7 empty] | 1
ВА53-41-340050 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341150 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341850 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344550 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344650 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344750 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345150 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345250 | [7 empty] | 1
ВА55-41 выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для управления через дверь НКУ
ВА55-41-330050 |  | 1000А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-41-331150 | [7 empty] | 1
ВА55-41-331850 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334550 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334650 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334750 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335150 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335250 | [7 empty] | 1
ВА55-41-340050 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341150 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341850 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344550 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344650 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344750 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345150 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345250 | [7 empty] | 1
ВА53-41 выдвижное исполнение с электромагнитным дистанционным приводом
ВА53-41-331170 |  | 1000 А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-41-331870 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334670 | [7 empty] | 1
ВА53-41-334770 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335170 | [7 empty] | 1
ВА53-41-335270 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341170 | [7 empty] | 1
ВА53-41-341870 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344670 | [7 empty] | 1
ВА53-41-344770 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345170 | [7 empty] | 1
ВА53-41-345270 | [7 empty] | 1
ВА55-41 выдвижное исполнение с электромагнитным дистанционным приводом
ВА55-41-331170 |  | 1000 А |  |  | 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700; 800; 900; 1000 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-41-331870 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334670 | [7 empty] | 1
ВА55-41-334770 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335170 | [7 empty] | 1
ВА55-41-335270 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341170 | [7 empty] | 1
ВА55-41-341870 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344670 | [7 empty] | 1
ВА55-41-344770 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345170 | [7 empty] | 1
ВА55-41-345270 | [7 empty] | 1
ВА53-43 стационарное исполнение с ручным приводом
ВА53-43-330010 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-43-331110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331810 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334510 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334610 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334710 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335210 | [7 empty] | 1
ВА53-43-340010 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341810 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344510 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344610 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344710 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345210 | [7 empty] | 1
ВА53-43-330016 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331816 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334516 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334616 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334716 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335216 | [7 empty] | 1
ВА53-43-340016 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341816 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344516 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344616 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344716 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345216 | [7 empty] | 1
ВА53-43-330010 |  | 2000 А |  |  | 720; 800; 900; 1000; 1120; 1260; 1400; 1800; 2000 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-43-331110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331810 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334510 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334610 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334710 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335210 | [7 empty] | 1
ВА53-43-340010 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341810 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344510 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344610 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344710 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345110 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345210 | [7 empty] | 1
ВА53-43-330016 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331816 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334516 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334616 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334716 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335216 | [7 empty] | 1
ВА53-43-340016 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341816 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344516 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344616 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344716 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345116 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345216 | [7 empty] | 1
ВА55-43 стационарное исполнение с ручным приводом
ВА55-43-330010 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-43-331110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331810 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334510 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334610 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334710 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335210 | [7 empty] | 1
ВА55-43-340010 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341810 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344510 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344610 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344710 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345210 | [7 empty] | 1
ВА55-43-330016 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331816 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334516 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334616 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334716 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335216 | [7 empty] | 1
ВА55-43-340016 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341816 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344516 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344616 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344716 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345216 | [7 empty] | 1
ВА55-43-330010 |  | 2000 А |  |  | 720; 800; 900; 1000; 1120; 1260; 1400; 1800; 2000 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-43-331110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331810 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334510 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334610 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334710 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335210 | [7 empty] | 1
ВА55-43-340010 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341810 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344510 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344610 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344710 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345110 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345210 | [7 empty] | 1
ВА55-43-330016 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331816 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334516 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334616 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334716 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335216 | [7 empty] | 1
ВА55-43-340016 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341816 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344516 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344616 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344716 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345116 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345216 | [7 empty] | 1
ВА53-43 стационарного исполнения с ЭМ приводом
ВА53-43-331130 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-43-331830 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334630 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334730 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335130 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335230 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341130 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341830 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344630 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344730 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345130 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345230 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331130 |  | 2000 А |  |  | 720; 800; 900; 1000; 1120; 1260; 1400; 1800; 2000 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-43-331830 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334630 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334730 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335130 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335230 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341130 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341830 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344630 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344730 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345130 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345230 | [7 empty] | 1
ВА55-43 стационарного исполнения с ЭМ приводом
ВА55-43-331130 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-43-331830 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334630 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334730 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335130 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335230 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341130 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341830 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344630 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344730 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345130 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345230 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331130 |  | 2000 А |  |  | 720; 800; 900; 1000; 1120; 1260; 1400; 1800; 2000 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-43-331830 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334630 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334730 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335130 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335230 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341130 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341830 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344630 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344730 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345130 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345230 | [7 empty] | 1
ВА53-43 выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для управления через дверь НКУ
ВА53-43-330050 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-43-331150 | [7 empty] | 1
ВА53-43-331850 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334550 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334650 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334750 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335150 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335250 | [7 empty] | 1
ВА53-43-340050 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341150 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341850 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344550 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344650 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344750 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345150 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345250 | [7 empty] | 1
ВА55-43 выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для управления через дверь НКУ
ВА55-43-330050 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-43-331150 | [7 empty] | 1
ВА55-43-331850 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334550 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334650 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334750 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335150 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335250 | [7 empty] | 1
ВА55-43-340050 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341150 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341850 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344550 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344650 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344750 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345150 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345250 | [7 empty] | 1
ВА53-43 выдвижное исполнение с электромагнитным дистанционным приводом
ВА53-43-331170 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА53-43-331870 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334670 | [7 empty] | 1
ВА53-43-334770 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335170 | [7 empty] | 1
ВА53-43-335270 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341170 | [7 empty] | 1
ВА53-43-341870 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344670 | [7 empty] | 1
ВА53-43-344770 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345170 | [7 empty] | 1
ВА53-43-345270 | [7 empty] | 1
ВА55-43 выдвижное исполнение с электромагнитным дистанционным приводом
ВА55-43-331170 |  | 1600 А |  |  | 570; 630; 720; 800; 900; 1000; 1120; 1280; 1440; 1600 |  | ЭМ-привод: Uэ~230В; ~400В. Независимый расцепитель: Uр~230В; ~400В; -220В. | 1
ВА55-43-331870 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334670 | [7 empty] | 1
ВА55-43-334770 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335170 | [7 empty] | 1
ВА55-43-335270 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341170 | [7 empty] | 1
ВА55-43-341870 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344670 | [7 empty] | 1
ВА55-43-344770 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345170 | [7 empty] | 1
ВА55-43-345270 | [7 empty] | 1
В комплект поставки ВА55 входит:
Дополнительная рукоятка (для исполнений с ручным приводом) | [7 empty] | 1
Монтажный крепеж | [7 empty] | 1
Клеммная крышка (для исполнения с ручным приводом) | [7 empty] | 1
Руководство по эксплуатации, паспорт | [7 empty] | 1