## Лист1
Наименование | Характеристики | Доп. контакт
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 10А
Контактор ПМЛ-1100 10,00А | IP00, DIN | +1з
Контактор ПМЛ-1160М 10,00А | IP20, DIN | +1з
Контактор ПМЛ-1500 10,00А | IP00, реверс, DIN | +2з
Контактор ПМЛ-1560М 10,00А | IP20, реверс, DIN | +2з
Пускатель ПМЛ-1220 | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +1з
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 16А
Контактор ПМЛ-1160ДМ | IP20, DIN | +1з
Контактор ПМЛ-1560ДМ | IP20, реверс, DIN | +2з
Пускатель ПМЛ-1220Д | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +1з
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 25А
Контактор ПМЛ-2100 | IP00, DIN | +1з
Контактор ПМЛ-2160М | IP20, DIN | +1з
Контактор ПМЛ-2500 | IP00, реверс, DIN | +2з
Контактор ПМЛ-2560М | IP20, реверс, DIN | +2з
Пускатель ПМЛ-2220 | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +1з
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 32А
Контактор ПМЛ-2160ДМ | IP20, DIN | +1з
Контактор ПМЛ-2560ДМ | IP20, реверс, DIN | +2з
Пускатель ПМЛ-2220Д | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +1з
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 40А
Контактор ПМЛ-3100 | IP00, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-3160М | IP20, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-3500 | IP00, реверс, DIN | +2з+2р
Контактор ПМЛ-3560М | IP20, реверс, DIN | +2з+2р
Пускатель ПМЛ-3220 | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +2з+2р
Электромагнитные контакторы ПМЛ на ток 50А
Контактор ПМЛ-3160М1 | IP20, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-3560М1 | IP20, реверс, DIN | +2з+2р
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 63А
Контактор ПМЛ-4100 | IP00, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-4160М | IP20, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-4500 | IP00, реверс, DIN | +2з+2р
Контактор ПМЛ-4560М | IP20, реверс, DIN | +2з+2р
Пускатель ПМЛ-4220 | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +2з+2р
Электромагнитные контакторы ПМЛ на ток 80А
Контактор ПМЛ-4160ДМ | IP20, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-4560ДМ | IP20, реверс, DIN | +2з+2р
Электромагнитные контакторы, пускатели ПМЛ на ток 100А
Контактор ПМЛ-5160ДМ | IP20, DIN | +1з+1р
Контактор ПМЛ-5560ДМ | IP20, реверс, DIN | +2з+2р
Пускатель ПМЛ-5220Д | IP54, реле, оболочка, кнопки "Пуск", "Стоп" | +2з+2р
Электромагнитные контакторы ПМЛ на ток 125А
Контактор ПМЛ-5100 | IP00
Контактор ПМЛ-5500 | IP00, реверс
Электромагнитные контакторы ПМЛ на ток 160А
Контактор ПМЛ-6100 | IP00
Контактор ПМЛ-6500 | IP00, реверс
Электромагнитные контакторы ПМЛ на ток 250А
Контактор ПМЛ-7100 | IP00
Контактор ПМЛ-7500 | IP00, реверс
Электромагнитные контакторы ПМЛ на ток 400А
Контактор ПМЛ-8100 | IP00
Контактор ПМЛ-8500 | IP00, реверс
Реле перегрузки тепловые РТЛ
Реле РТЛ-1000, 25А
Реле РТЛ-1001-2 (0,1А-0,16А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1002-2 (0,16А-0,25А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1003-2 (0,25А-0,4А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1004-2 (0,4А-0,63А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1005-2 (0,63А-1А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1006-2 (1А-1,6А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1006Д-2 (1,25А-2А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1007-2 (1,6А-2,5А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1008-2 (2,5А-4А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1010-2 (4А-6А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1012-2 (5,5А-8А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1014-2 (7А-10А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1016-2 (9А-13А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1021-2 (12А-18А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1022-2 (17А-25А) | IP20, на ток 10, 16, 25А | +1з+1р
Реле РТЛ-1023-2 (23А-32А) | IP20, на ток 10, 16, 25, 32А | +1з+1р
Реле РТЛ-2000Д, 36А
Реле РТЛ-2053Д-2 (25А-32А) | IP20, на ток 32А | +1з+1р
Реле РТЛ-2055Д-2 (28А-36А) | IP20, на ток 32А | +1з+1р
Реле РТЛ-2000, 93А
Реле РТЛ-2053-2 (23А-32А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Реле РТЛ-2055-2 (30А-40А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Реле РТЛ-2057-2 (37А-50А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Реле РТЛ-2059-2 (48А-65А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Реле РТЛ-2061-2 (55А-70А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Реле РТЛ-2063-2 (63А-80А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Реле РТЛ-2064-2 (80А-93А) | IP20, на ток 40, 50, 63, 80, 100А | +1з+1р
Аксессуары к контакторам ПМЛ
Клеммники к РТЛ-1000, РТЛ-2000Д, РТЛ-2000
Клеммник КРЛ-1 | IP20, DIN, для реле РТЛ-1000 | +1з+1р
Клеммник КРЛ-2Д | IP20, DIN, для реле РТЛ-2000Д | +1з+1р
Клеммник КРЛ-2 | IP20, DIN, для реле РТЛ-2000 | +1з+1р
Приставки контактные ПКЛ, ПКБ для ПМЛ на токи 10-100А
Приставка контактная ПКЛ-02 | IP20 | +2р
Приставка контактная ПКЛ-20 | IP20 | +2з
Приставка контактная ПКЛ-11 | IP20 | +1з+1р
Приставка контактная ПКЛ-22 | IP20 | +2з+2р
Приставка контактная ПКЛ-04 | IP20 | +4р
Приставка контактная ПКЛ-40 | IP20 | +4з
Приставка контактная ПКЛ-13 | IP20 | +1з+3р
Приставка контактная ПКЛ-31 | IP20 | +3з+1р
Приставка контактная ПКБ-11 | IP20, боковое крепление | +1з+1р
Приставки выдержки времени ПВЛ, для ПМЛ на токи 10-100А
Приставка выдержки времени ПВЛ-11 | IP20, выдержка при вкл., (0,1с-3,0с) | +1з+1р
Приставка выдержки времени ПВЛ-12 | IP20, выдержка при вкл., (10,0с-180,0с) | +1з+1р
Приставка выдержки времени ПВЛ-13 | IP20, выдержка при вкл., (0,1с-30,0с) | +1з+1р
Приставка выдержки времени ПВЛ-21 | IP20, выдержка при откл., (0,1с-3,0с) | +1з+1р
Приставка выдержки времени ПВЛ-22 | IP20, выдержка при откл., (10,0с-180,0с) | +1з+1р
Приставка выдержки времени ПВЛ-23 | IP20, выдержка при откл., (0,1с-30,0с) | +1з+1р
Катушки на переменный ток для ПМЛ на токи 10-100А
Катушка ПМЛ-1, 10А,16А | 24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 280, 400, 415, 440, 480, 500, 660 В, 50-60Гц
Катушка ПМЛ-2, 25А,32А
Катушка ПМЛ-3, 40А, 50А
Катушка ПМЛ-4, 63А,80А
Катушка ПМЛ-5, 100А
Катушки на переменный ток для ПМЛ на токи 125-400А
Катушка ПМЛ-5, 125А | 220, 380В 50-60Гц
Катушка ПМЛ-6, 160А
Катушка ПМЛ-7, 250А
Катушка ПМЛ-8, 400А
Электромагнитные контакторы КТ-6000
Контактор КТ6012Б 100,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6013Б 100,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6022Б 160,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6023Б 160,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6032Б 250,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6033Б 250,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6042Б 400,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6043Б 400,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6052Б 630,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Контактор КТ6053Б 630,00А | ~ 220; 380В | 2з+2р
Электромагнитные контакторы КТП-6000
Контактор КТП6012Б 100,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТП6013Б 100,00 | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТП6022Б 160,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТП6023Б 160,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТП6032Б 250,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТП6033Б 160,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТ6042Б 400,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТ6043Б 400,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТ6052Б 630,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Контактор КТ6053Б 630,00А | `= 110; 220В | 2з+2р
Электромагнитные контакторы КТПВ-623
Контактор КТПВ-623-160А З(П) ПК | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 2з+1р
Контактор КТПВ-623-160А З(П) ПК 2БК | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 4з+2р
Контактор КТПВ-623-160А З(П) ПП | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 2з+1р
Контактор КТПВ-623-160А З(П) ПК 2БК | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 4з+2р
Электромагнитные контакторы КПВ-604
Контактор КПВ-604-250А З(П) ПК | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 2з+1р
Контактор КПВ-604-250А З(П) ПК 2БК | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 4з+2р
Контактор КПВ-604-250А З(П) ПП | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 2з+1р
Контактор КПВ-604-250А З(П) ПК 2БК | `= 12; 24; 48; 75; 110; 220В | 4з+2р
Аксессуары к контакторам КТ-6000, КТП-6000